## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU ŠATEN V AREÁLU TS HAVÍŘOV
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2019-07-17
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D21 | Dodávky Elektro |  |  | HSV |  |  | 0
| M28 | Hromosvod a uzemnění |  |  | HSV |  |  | 0
| VRN | Vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | NÁSTAVBAAPŘÍSTAVBAOBJEKTUŠATENVAREÁLUTSHAVÍŘOV | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.42 |  | 2.33 |  |  |  | 133.81 |  |  | DIL
1 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.006 | 0.6 |  |  | 0.274 | 27.4 |  |  | POL1_0
2 | 974031134R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.013 | 0.65 |  |  | 0.342 | 17.1 |  |  | POL1_0
3 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.06 | 0.009 | 1.08 |  |  | 0.301 | 36.12 |  |  | POL1_0
4 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10 cm maltou | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00849 | 2.29 | 0 | 0 |  |  | 0.197 | 53.19 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 241.89 |  |  | DIL
5 | 210190014R00 | Napojení hlavního přívodu | hod. | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.72 | 2.88 |  |  | POL1_0
6 | 21020R-01 | Výměna nového jističe před elektroměrem | hod. | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
7 | 210010321R00 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39017 | 27.31 |  |  | POL1_0
8 | 210110003R00 | Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32667 | 1.96 |  |  | POL1_0
9 | 210110001R00 | Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.30567 | 5.5 |  |  | POL1_0
10 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0505 | 4.04 |  |  | POL1_0
11 | 210190004R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.65 | 2.65 |  |  | POL1_0
12 | 210290751R00 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.22 | 2.64 |  |  | POL1_0
13 | 210200006R00 | Svítidlo LED přisazené, kruhové s infračidlem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 0.55 |  |  | POL1_0
14 | 210200013R00 | Svítidlo LED přisazené, kruhové D300 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.31617 | 6.32 |  |  | POL1_0
15 | 210201039R00 | Svítidlo zářivkové LED strop.přisazené | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.86433 | 22.47 |  |  | POL1_0
16 | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 11.44 |  |  | POL1_0
17 | 210220321R00 | Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26417 | 3.96 |  |  | POL1_0
18 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 79.64 |  |  | POL1_0
19 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09955 | 59.73 |  |  | POL1_0
20 | 210810052R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11586 | 6.95 |  |  | POL1_0
21 | 210800004R00 | Vodič CYY 6 mm2 uložený pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06415 | 3.85 |  |  | POL1_0
22 | 21080R100 | Stavební přípomoce při elektromontážích | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | D21 | Dodávky Elektro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.64 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
23 | 34111030R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 34111036R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 34111100R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 34142187R | Vodič pro pevné uložení CYA 10,00 mm2 zelený | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 34535549R | Tlačítko velkoplošné zaoblené 3553-80289, řazení 1/O | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
28 | 34535540R | Vypínač velkoplošný zaoblený 3553-01289, řazení 1 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 34535443R | Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 34536492R | Kryt spínače Tango 3558A-A652 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 34536497R | Kryt spínače Tango 3558A-A655 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 34536700R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
33 | 34551612R | Zásuvka Tango 5518A-A2359 | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
34 | 34551618R | Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 35822403R | Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LTN-25B-3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
36 | 34571519R | Krabice univerzální z PH KU 68-1902 | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
37 | 345714252R | Krabice elektroinstalační plastová 8106 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 34814143R | Svítidlo stropní závěsné s čidlem - "B", KANLUX-PIRES DL-60O RS/IP44 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0075 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 34814104R | Svítidlo stropní AREL3000RM2KV "C", leštěná AL mřížka, 1 x LED, 26W, 3050lm | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 34814119R | Svítidlo stropní kruhové "D", MODUS BRS 1 x LED, 14W, 1500lm, IP40,3000K | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 35712201R | Skříň rozvaděčová dle technického listu RH, vč. výzbroje dle v.č.E-03 a dílenské výroby | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.066 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 54159021R | Ventilátor axiální s výkonem min 100m3/hod | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 542-100R | Drobný montážní materiál | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M28 | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  | 54.79 |  |  | DIL
44 | 210220300R | Demontáž stávající jímací soustavy | hod. | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
45 | 210220002RT3 | Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSi D 8 mm, včetně dodávky AlMgSi + PV 23 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 0.17917 | 23.29 |  |  | POL1_0
46 | 210220101RT4 | Vodiče svodové AlMgSi D do 10 + podpěry, včetně dodávky drátu AlMgSi 8 mm + PV 21 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.49717 | 11.93 |  |  | POL1_0
47 | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.244 | 9.76 |  |  | POL1_0
48 | 210220372RT1 | Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00364 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.871 | 3.48 |  |  | POL1_0
49 | 210220431R00 | Tvarování montážního dílu jímače, ochr.trubky,úhel | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.284 | 1.14 |  |  | POL1_0
50 | 210220401RT1 | Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota, včetně dodávky štítku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0.44 |  |  | POL1_0
51 | 210220212RT1 | Tyč jímací s upev. na stř.do 3 m, do zdi, včetně dodávky jímací tyče JT 1.5 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00318 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.9495 | 4.75 |  |  | POL1_0
Díl: | VRN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
52 | R100 | Výchozí revizní zpráva elektro | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
53 | R101 | Výchozí revize hromosvodu | svod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
54 | R102 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END